Опросный лист

для  проектирования  когенераторной установки (мини-ТЭЦ)

Сведения о заказчике:

| Компания: |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Должность контактного лица: |  |
| Адрес: |  |
| Контактный телефон: |  |
| E–mail: |  |

| № п/п | Интересуемый параметр | Ответ | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приоритет потребности |  | Электроэнергия или тепло |
| 2 | Максимальная электрическая мощность |  | Желательно представление суточных графиков нагрузки (зима, лето, будни, выходные-праздники) |
| 3 | Минимальная электрическая мощность |  |  |
| 4 | Электрическая мощность максимального потребителя |  |  |
| 5 | Напряжение на генераторе |  |  |
| 6 | Соединение с системой: |  |  |
|  | - мощность разрешенного потребления от системы |  |  |
| 7 | Потребность в тепловой энергии |  |  |
|  | - отопление и вентиляция Квт |  |  |
|  | - температурный график теплосети 0С |  |  |
|  | - объём тепловой сети м3 |  |  |
|  | - горячее водоснабжение КВт |  |  |
|  | - максимальное потребление тепла кВт*час |  |  |
|  | - минимальное потребление тепла кВт*час |  |  |
| 8 | Потребность в холоде для нужд кондиционирования п температурному графику + 7 / +12 Со |  |  |
|  | - максимальное потребление кВт*час |  |  |
|  | - минимальное потребление кВт*час |  |  |
| 9 | Необходимость получения СО2 |  |  |
|  | - объём потребления м3/час |  |  |
| 10 | Исходная вода |  |  |
|  | - источник |  |  |
|  | - давление Мпа |  |  |
|  | - общая жёсткость мг-экв\л |  |  |
|  | - содержание железа мг\л |  |  |
|  | - значение рН |  |  |
| 11 | Топливо (газ природный) |  | Если газ иной, то необходимо иметь анализ состава газа |
|  | - наличие утверждённого топливного режима |  |  |
|  | - необходимость в ГРП или ГРУ |  |  |
|  | - давление газа на входе Мпа |  |  |
| 12 | Планируется размещение в существующем (новом) здании |  |  |
| 13 | Характеристики здания (капитальное, из лёгких конструкций, модуль, контейнерное исполнение) |  |  |
|  | - при наличии генплана – приложить |  |  |
| 14 | Имеющаяся дымовая труба |  |  |
|  | - материал |  |  |
|  | - высота |  |  |
| 15 | Проектируемая дымовая труба (индивидуальная, общая, необходимость изоляции, материал, необходимость сигнального освещения) |  |  |
|  | - высота ближайшего к энергоцентру здания |  |  |
| 16 | Экологические требования, предъявляемые к источникам в загрязнения в регионе размещения |  |  |
| 17 | Пожелания Заказчика по применению основного и вспомогательного оборудования. |  | КГУ, пиковые котлы, теплообменники, насосы и др. |

Пожелания и пояснения Заказчика: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: Если планируется несколько пусковых комплексов, то графики (э/энергия, тепло,  холод, СО2) нагрузок необходимы по каждому этапу и окончательные.